Radiodiagnóstico Odontológico

(Raios-X Odontológico IntraOral, Panorâmico e Tomógrafo de Feixe Cônico)

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

- Formulário de Petição

- Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

- Descrição do estabelecimento e de suas instalações(anexar formulário no5.1);

- Levantamento radiométrico realizado e assinado por um especialista em física de radiodiagnóstico (anexar formuláriono5.4);

- Relatório Técnico dos testes de aceitação do equipamento (anexar formuláriono5.5);

- Comprovante de contratação de dosimetria pessoal, para salas com carga de trabalho superior a 4 mA min/semana;

- Certificado de regularidade técnica junto ao Conselho Profissional;

- Cópia da Nota Fiscal de compra do equipamento emissor de radiação ionizante;

- Descrição da câmara escura e dos procedimentos de processamento de filme;

- Descrição de todos os equipamentos de proteção radiológica (aventais e protetor de tireoide);

- Programa de calibração e manutenção dos equipamentos de radiodiagnóstico;

- Planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

- Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

- Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações referentes às exigências da Portaria MS 453/98 e RDC 50:

- O equipamento emissor de radiação ionizante precisa ter registro válido na ANVISA;

- Não pode ser utilizado localizar cônico, nem sistema de disparo com retardo.