| Avaliação do Teste de Aceitação do PET ou PET/CT |  |
| --- | --- |
| Razão Social/ Nome Fantasia: |  |
| Equipamento: |  |
| Avaliador: | Data: |

| - Indicador de Controle de Riscos | - C | - NC | - NA | - NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspeção visual da integridade física do sistema |  |  |  |  |
| Verificação da estabilidade do sistema de detectores |  |  |  |  |
| Resolução temporal na marcação de coincidências em sistema com tempo de voo (TOF) |  |  |  |  |
| Uniformidade |  |  |  |  |
| Normalização |  |  |  |  |
| Verificação da calibração do sistema |  |  |  |  |
| Co-registro PET/CT |  |  |  |  |
| Calibração da concentração radioativa ou Verificação da sensibilidade de detecção com o volume |  |  |  |  |
| Resolução energética |  |  |  |  |
| Resolução espacial nas direções transversal e axial |  |  |  |  |
| Sensibilidade |  |  |  |  |
| Fração de espalhamento |  |  |  |  |
| Largura da janela de coincidência temporal |  |  |  |  |
| Espessura de corte |  |  |  |  |
| Desempenho da taxa de contagem |  |  |  |  |
| Taxa de eventos verdadeiros |  |  |  |  |
| Taxa de eventos aleatórios |  |  |  |  |
| Desempenho geral PET |  |  |  |  |
| Desempenho geral PET/CT |  |  |  |  |
| Partes mecânicas do equipamento |  |  |  |  |
| Exatidão nas correções de eventos aleatórios |  |  |  |  |
| Exatidão nas correções de perda de contagem |  |  |  |  |
| Exatidão nas correções de espalhamento |  |  |  |  |
| Exatidão nas correções de atenuação |  |  |  |  |
| Tamanho do pixel |  |  |  |  |

C – Conforme; NC- Não Conforme; NA – Não se Aplica e NO – Não Observado.