Licenciamento Sanitário de Serviços de Medicina Nuclear

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária através do SIERI, a seguinte documentação:

        - Formulário de Petição

        - Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) para serviços provados;

        - Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

          - Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário segundo Instrução Normativa nº 002/DIVS/2013);

          - Comprovante da autorização para funcionamento da CNEN, com a descrição dos radioisótopos autorizados;

          - Cópia do Plano de Radioproteção enviado à CNEN;

          - Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT);

          - Comprovante da contratação e da qualificação do Supervisor de Proteção Radiológica (Certificado de Supervisor de Proteção Radiológica, atualizado, emitido pela CNEN);

          - Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos e de outros profissionais envolvidos com a utilização dos radiofármacos;

          - Registro de pessoa física, atualizado, em aplicações médicas “in vivo” para o uso, preparo e manuseio de fontes radioativas emitido pela CNEN;

          - Declaração de regularidade junto aos Conselhos Profissionais;

          - Contrato Social com a última alteração;

          - Relatório de aceitação do(s) equipamento(s) contendo, no mínimo:

            - Relação dos testes realizados, com as respectivas medidas e os limites de tolerância, conforme estabelecidos na RDC 38/2008 e nas recomendações do fabricante;

            - Evidências objetivas da realização dos testes (imagens, medidas, filmes radiográficos e etc.).

          - Descrição do Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), com os testes que serão realizados, a freqüência e os limites de tolerância (caso não esteja descrito no Plano de Radioproteção);

          - Levantamento radiométrico realizado, com cópia do certificado de calibração da instrumentação utilizada (caso não esteja descrito no Plano de Radioproteção);

          - Comprovante de contratação da dosimetria pessoal;

        - Comprovação da elaboração e cadastramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) no sistema digital FormSUS disponível em www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br ou no site da Vigilância sanitária competente;

        - Cópia do contrato da empresa responsável pelo destino final dos resíduos (aterro sanitário e/ou industrial);

        - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) (específico para serviços privados);

        - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) (específico para serviços privados);

        - Ata de implantação do Núcleo de Segurança do paciente (NSP);

        - Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s) dos serviços realizados;

        - Cópia do contrato social atualizado;

        - Cópia do Certificado do Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);

        - Certificados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

        - Formulário de Auto-inspeção do serviço de radiologia intervencionista devidamente preenchido no SIERI.

Obs: Para fazer a solicitação do alvará inicial o serviço deve entrar no SIERI e preencher o formulário de auto-inspeção, ao terminar o preenchimento do formulário o serviço deve inserir todos os demais documentos necessários no item “selecionar arquivos”, somente após isto é que deverá ser finalizado a inspeção.