Radiodiagnóstico Odontológico

(Raios-X Odontológico IntraOral, Panorâmico e Tomógrafo de Feixe Cônico)

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Possíveis atualizações das informações contidas no memorial de proteção radiológica;

        - Levantamento radiométrico realizado e assinado por um especialista em física de radiodiagnóstico (anexar formulário no5.4) a cada 4 anos, ou em caso de modificação das instalações;

        - Relatório Técnico dos testes de controle de qualidade (anexar formulário no5.5);

        - Relatório das calibrações e manutenções dos equipamentos de radiodiagnóstico, processadoras e negatoscópios;

        - Comprovação dos treinamentos realizados, incluindo os previstos no memorial de proteção radiológica;

        - Possíveis atualizações da planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Possíveis atualizações do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

        - Possíveis atualizações do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

        - Possíveis atualizações do programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações referentes às exigências da Portaria MS 453/98 e RDC 50:

- O equipamento emissor de radiação ionizante precisa ter registro válido na ANVISA;

- Não pode ser utilizado localizar cônico, nem sistema de disparo com retardo.