| Serviço Avaliado: |  |
| --- | --- |
| Procedimento Avaliado: | Fluoroscopia |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB) |  |
| Avaliador: |  | Data: |  |

|  | Indicador de Controle de Risco | C | NC | NA | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | O serviço possui Licença Sanitária atualizada? |  |  |  |  |
|  | Existe responsável técnico (Veterinário)? |  |  |  |  |
|  | Existe técnico em radiodiagnóstico? |  |  |  |  |
|  | A avaliação do levantamento radiométrico foi conforme? |  |  |  |  |
|  | A avaliação dos testes de aceitação/desempenho foi conforme? |  |  |  |  |
|  | Existem registro dos testes de controle de qualidade? |  |  |  |  |
|  | As leituras dos dosímetros pessoais estão em conformidade? |  |  |  |  |
| Sala de Exames | Existem sinalizações e avisos no interior e exterior da sala? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui saiote de chumbo? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui intensificador de imagem? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui sistema de colimação? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui indicador de Dose ou DAP? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui indicador de tempo de exposição? |  |  |  |  |
|  | Os testes de desempenho equipamento estão adequados? |  |  |  |  |
|  | As barreiras proporcionam proteção adequada? |  |  |  |  |
|  | Existem equipamentos de proteção individual (EPI´s)? |  |  |  |  |
|  | Os EPI´s estão em condições e quantidade adequadas? |  |  |  |  |
|  | Os profissionais expostos aos raios X utilizam dosímetro? |  |  |  |  |
|  | Os chassis são acondicionados com proteção contra os raios X? |  |  |  |  |
|  | As imagens dos exames são registradas e armazenadas em meio magnético, ópticos ou filmes? |  |  |  |  |
| Processamento e Visualização da Imagem | O estado de conservação dos monitores é adequado? |  |  |  |  |
|  | Os testes de desempenho dos monitores estão adequados? |  |  |  |  |
|  | O estado de conservação da processadora e chassis é adequado? |  |  |  |  |
|  | Existe iluminação de segurança e exaustor? |  |  |  |  |
|  | O revestimento das paredes é resistente aos químicos? |  |  |  |  |
|  | Existe vedação apropriada contra a entrada de luz? |  |  |  |  |
|  | Existe coleta e/ou tratamento dos químicos? |  |  |  |  |
|  | O serviço possui sala de laudos? |  |  |  |  |
|  | O negatoscópio apresenta luminância uniforme? |  |  |  |  |
|  | A luminância do negatoscópio é superior a 1.500 nit? |  |  |  |  |

C – Conforme; NC- Não Conforme; NA – Não se Aplica e NO – Não Observado