| Serviço Avaliado: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento Avaliado: |  | Radiografia |  |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

|  | Indicador de Controle de Risco | C | NC | NA | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERAL | O serviço possui Licença Sanitária atualizada? |  |  |  |  |
|  | Existe responsável técnico (Veterinário)? |  |  |  |  |
|  | Existetécnico em radiodiagnóstico? |  |  |  |  |
|  | Como foi a avaliação do levantamento radiométrico? |  |  |  |  |
|  | Como foi a avaliação dos testes de aceitação/desempenho? |  |  |  |  |
|  | Existem registro dos testes de controle de qualidade? |  |  |  |  |
|  | Como estão as leiturasdos dosímetros pessoais? |  |  |  |  |
| Sala de Exames | Existem sinalizações e avisos no interior e exterior da sala? |  |  |  |  |
|  | O equipamento possui sistema de colimação? |  |  |  |  |
|  | A avaliação do desempenho do equipamento está adequada? |  |  |  |  |
|  | As barreiras proporcionam proteção adequada? |  |  |  |  |
|  | Os EPI´s estão condições e quantidade adequadas? |  |  |  |  |
|  | Os profissionais expostos aos raios X utilizamdosímetro ? |  |  |  |  |
|  | O comando possui dimensões adequadas? |  |  |  |  |
|  | O comando possibilita comunicação visual com o paciente/acessos? |  |  |  |  |
|  | Os chassis são acondicionados com proteção contra os raios X? |  |  |  |  |
| Processamento da Imagem | Noprocessamento manual existe controle de tempo e temperatura? |  |  |  |  |
|  | O estado de conservação da processadora é adequado? |  |  |  |  |
|  | Existe luz de emergência e exaustor? |  |  |  |  |
|  | O estado de conservação dos chassis e écrans é adequado? |  |  |  |  |
|  | Existe entrada de luz na câmara escura? |  |  |  |  |
|  | O revestimento das paredes é resistente aos químicos? |  |  |  |  |
|  | Existe coleta e/ou tratamento dos químicos? |  |  |  |  |
|  | Como está o estado de conservação dos cassetes e IP´s |  |  |  |  |
|  | Os testes de desempenho do sistema CR/DR estão adequados? |  |  |  |  |
| Visualização da Imagem | O serviço possui sala de laudos? |  |  |  |  |
|  | O negatoscópio apresenta luminância uniforme? |  |  |  |  |
|  | A luminância dos Negatoscópios é > 1500nit? |  |  |  |  |
|  | Nos sistemas CR/DR os monitores são específicos? |  |  |  |  |

C – Conforme; NC- Não Conforme; NA – Não se Aplica e NO – Não Observado.