Autorização para Construção/Reforma de Serviços de Medicina Nuclear

Deverá ser encaminhado à Vigilância Sanitária para avaliação, o Projeto de Construção/Reforma/Adaptação, conforme a RDC 50/2002, assinado pelo Responsável Legal da instituição, pelo Supervisor de Radioproteção e pelo Engenheiro e/ou Arquiteto responsável, contendo no mínimo:

- Solicitação de Avaliação do Projeto;

- Formulário de cadastramento do Estabelecimento (Formulário 4.1);

- Projeto Arquitetônico:

  - Indicando: escala 1:50, cotas, todos os ambientes identificados com as respectivas áreas e vãos de portas e janelas;

  - Planta de layout dos equipamentos e móveis utilitários;

  - Planta baixa identificando o serviço de medicina nuclear no contexto da unidade de saúde, seus acessos e fluxo;

  - Pontos das instalações especiais (oxigênio, ar medicinal, vácuo clínico, dentre outros)

- Especificação de piso, parede, tetos e principais móveis utilitários;

- Relação de equipamentos (por ambiente);

- Relação dos serviços a serem terceirizados;

- Descrição do sistema de exaustão, (se for o caso);

- Descrição do sistema de climatização;

- Planilha com cálculo de blindagem determinando a espessura das barreiras.