Licenciamento Sanitário de Serviços de Radioterapia

ALVARÁ  INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária através do SIERI, a seguinte documentação:

        - Formulário de Petição;

        - Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) para serviços privados;

        - Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

  - Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário segundo Instrução Normativa nº 002/DIVS/2013);

  - Comprovante da aprovação do projeto de construção;

  - Comprovante da autorização para funcionamento da CNEN, com a descrição dos equipamentos e radioisótopos utilizados;

  - Cópia do Plano de Radioproteção enviado à CNEN;

  - Descrição do Programa de Garantia da Qualidade (PGQ) com itens mínimos constantes no TECDOC AIEA 1151, com os testes que serão realizados, a freqüência e os limites de tolerância (caso não esteja descrito no Plano de Radioproteção);

  - Levantamento radiométrico realizado, com cópia do certificado de calibração da instrumentação utilizada (caso não esteja descrito no Plano de Radioproteção);

  - Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT);

  - Comprovante da contratação e da qualificação do Supervisor de Proteção Radiológica (Certificado de Supervisor de Proteção Radiológica, atualizado, emitido pela CNEN);

  - Declaração de Responsabilidade (Responsável Técnico e Supervisor de Proteção Radiológica);

  - Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos e de outros profissionais envolvidos com a operação dos equipamentos e execução de terapias;

  - Registro de pessoa física, atualizado, para terapia com equipamentos de teleterapia e/ou braquiterapia emitido pela CNEN;

  - Declaração de regularidade junto aos Conselhos Profissionais;

  - Contrato Social com a última alteração;

  - Relatório de aceitação do(s) equipamento(s) contendo, no mínimo:

a) Relação dos testes realizados, com as respectivas medidas e os limites de tolerância, conforme estabelecidos na RDC 20/2006 e nas recomendações do fabricante;

- Evidências objetivas da realização dos testes (imagens, medidas, filmes radiográficos e etc.).

  - Comprovante de contratação da dosimetria pessoal;

        - Comprovação da elaboração e cadastramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos para Serviços de Saúde (PGRSS) no sistema digital FormSUS, disponível em www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br ou no site da Vigilância Sanitária competente;

        - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

        - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA);

        - Comprovante de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP);

        - Procedimentos Operacionais Padrão (POP) dos serviços realizados;

        - Cópia do contrato social atualizado;

        - Cópia do Certificado do Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);

        - Certificados de limpeza e desinfeção dos reservatórios de água.

        - Formulário de Auto-inspeção do serviço de radiologia intervencionista devidamente preenchido no SIERI.

Obs: Para fazer a solicitação do alvará inicial o serviço deve entrar no SIERI e preencher o formulário de auto-inspeção, ao terminar o preenchimento do formulário o serviço deve inserir todos os demais documentos necessários no item “selecionar arquivos”, somente após isto é que deverá ser finalizado a inspeção.