Serviços de Radioterapia

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária através do SIERI, a seguinte documentação:

- Formulário de Petição;

- Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) para serviços privados;

- Cópia do último relatório de inspeção da CNEN e das ações realizadas;

- Cópia da autorização de operação emitida pela CNEN;

- Descrição do estabelecimento e de suas instalações, caso existam mudanças (anexar formulário segundo Instrução Normativa nº 002/DIVS/2013);

- Possíveis atualizações do Plano de Proteção Radiológica;

- Relatório dos levantamentos radiométricos realizados;

- Relatório dos testes de controle de qualidade do(s) equipamento(s) contendo, no mínimo:

- Relação dos testes realizados, com as respectivas medidas e os limites de tolerância, conforme estabelecidos na RDC 20/2006 e nas recomendações do fabricante e TECDOC AIEA 1151;

- Evidências objetivas da realização dos testes;

- Comprovação dos treinamentos realizados, incluindo os previstos no Plano de Proteção Radiológica;

- Possíveis atualizações da planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

- Possíveis atualizações do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);

- Possíveis atualizações do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

- Possíveis atualizações do programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA);

- Comprovante de implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP);

- Cópia do Certificado do programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);

- Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água;

- Formulário de Auto-inspeção do serviço de radiologia intervencionista devidamente preenchido no SIERI.

Obs: O serviço deve realizar a solicitação de renovação do alvará 30 dias antes da data de seu vencimento, para fazer a solicitação o serviço deve entrar no SIERI e preencher o formulário de auto-inspeção, ao terminar o preenchimento do formulário o serviço deve inserir todos os demais documentos necessários a renovação no item “selecionar arquivos”, somente após isto é que deverá ser finalizado a inspeção.