| Avaliação do Teste de Aceitação da Gama Câmara, SPECT ou SPECT/CT |  |
| --- | --- |
| Razão Social/ Nome Fantasia: |  |
| Equipamento/Sala: |  |
| Avaliador: | Data: |

| - Indicador de Controle de Riscos | - C | - NC | - NA | - NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspeção visual da integridade física do sistema |  |  |  |  |
| Uniformidade intrínseca ou extrínseca, de campo integral e diferencial para baixa densidade de contagem |  |  |  |  |
| Centralização e largura da janela energética para cada radionuclídeo |  |  |  |  |
| Radiação de fundo da sala de exame |  |  |  |  |
| Uniformidade intrínseca de campo integral e diferencial, se o equipamento dispuser dessa função, para alta densidade de contagem |  |  |  |  |
| Uniformidade intrínseca para nuclídeos diferentes de 99mTc |  |  |  |  |
| Uniformidade intrínseca com janelas energéticas assimétricas |  |  |  |  |
| Resolução e linearidade espacial intrínsecas |  |  |  |  |
| Resolução e linearidade espacial planar extrínsecas |  |  |  |  |
| Centro de rotação da câmara SPECT |  |  |  |  |
| Resolução energética |  |  |  |  |
| Resolução espacial para fontes multi-energéticas, quando aplicável |  |  |  |  |
| Co-registro espacial de imagens para fontes multi-energéticas, quando aplicável |  |  |  |  |
| Sensibilidade Plana ou Tomográfica |  |  |  |  |
| Taxa máxima de contagem |  |  |  |  |
| Verificação de defeitos na angulação dos furos de todos os colimadores |  |  |  |  |
| Velocidade da mesa de exame do equipamento na varredura de corpo total |  |  |  |  |
| Uniformidade de campo integral e diferencial extrínseca do sistema, se o equipamento dispuser dessa função, para todos os colimadores em uso |  |  |  |  |
| Desempenho geral da câmara SPECT |  |  |  |  |
| Teste de tamanho do pixel |  |  |  |  |
| Verificação do funcionamento do sistema computacional e dos periféricos |  |  |  |  |
| Verificação da marcação do tempo pelo computador em estudos dinâmicos |  |  |  |  |
| Verificação da aquisição sincronizada com sinais fisiológicos |  |  |  |  |
| Verificação da blindagem do sistema de detecção |  |  |  |  |
| Co-registro SPECT-CT |  |  |  |  |

C – Conforme; NC- Não Conforme; NA – Não se Aplica e NO – Não Observado.