Radiodiagnóstico Veterinária

(Fluoroscopia, Radiografiae Tomografia)

LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA

|  | Identificação do Serviço e Procedimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipamento |  |  |  |  | Fabricante / modelo / ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº. Série |  |  |  |  |  |  | kVmáx |  |  | mAmáx |  |
|  | Pacientes / Semana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W (mAmin/semana): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local |  | Barreira Pri./Séc. |  | Área Liv./Cont. |  |  | U | T | Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  | Leitura |  |  |  | DA |  |  |  | RD |  |  | Resultado |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kV | mAs |  |  | t | mA |  |  | (nGy) |  | (nGy/h) |  | (mSv/ano) |  |  |  | (mSv/ano) |  |  | C / NC |  |  |  |
| Parede 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiação de Fuga do Cabeçote @ 1m |  |  |  | Valor MáximoMedido (mGy/h) |  |  |  |  |  |  |  | Valor Corrigido para Ifuga(mGy/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 mGy/h |  |  |  |  |  |
| Responsável pelo Teste e Instrumento de Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data da realização do Teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  | Nº de Série: |  |  |  |  |  |  |  |  | Validade da Calibração: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DA–Dose Avaliada; RD– Restrição de Dose (área livre=0,5 mSv/ano e área controlada=5,0 mSv/ano)

Obs.

- As recomendações de W, U e T estão descritas na Portaria MS 453/98;

- Os parâmetros utilizados devem ser compatíveis com a realidade do serviço;

- Conforme estabelecido na Portaria MS 453/98, não deve ser utilizado simulador na avaliação da barreira primária;

- Anexar memorial do Levantamento Radiométrico, com metodologia de cálculo;

- Identificar as barreiras, na planta, segundo a nomenclatura da tabela;

- Anexar fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, mostrando o medidor de radiação utilizado no ambiente avaliado.