| Avaliação do Teste de Aceitação do Calibrador de Dose (Curiômetro) |
| --- |
| Razão Social/ Nome Fantasia: |
| Equipamento Avaliado: |
| Avaliador: | Data: |

| Indicador de Controle de Riscos | C | NC | NA | NO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repetibilidade |  |  |  |  |
| Ajuste do zero |  |  |  |  |
| Radiação de fundo |  |  |  |  |
| Alta voltagem |  |  |  |  |
| Exatidão |  |  |  |  |
| Precisão |  |  |  |  |
| Linearidade |  |  |  |  |
| Teste de geometria |  |  |  |  |

C – Conforme; NC- Não Conforme; NA – Não se Aplica e NO – Não Observado.