Licenciamento Sanitário de Serviços de Medicina Nuclear

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária através do SIERI, a seguinte documentação:

        - Formulário de Petição;

        - Comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) para serviços privados;

        - Cópia do último relatório de inspeção da CNEN e das ações realizadas;

        - Cópia da autorização de operação emitida pela CNEN;

        - Descrição do estabelecimento e de suas instalações, caso existam mudanças (anexar formulário segundo Instrução Normativa nº 002/DIVS/2013);

        - Possíveis atualizações do plano de proteção radiológica;

        - Relatório dos levantamentos radiométricos realizados;

        - Relatório dos testes de controle de qualidade do(s) equipamento(s) contendo, no mínimo:

          - Relação dos testes realizados, com as respectivas medidas e os limites de tolerância, conforme estabelecidos na RDC 38/2008, na Norma CNEN 3.05 e nas recomendações do fabricante;

          - Evidências objetivas da realização dos testes.

        - Comprovação dos treinamentos realizados, incluindo os previstos no plano de proteção radiológica;

        - Possíveis atualizações da planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Possíveis atualizações do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS);

        - Possíveis atualizações do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

        - Possíveis atualizações do programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA);

        - Cópias das atas de reunião do Núcleo de Segurança do paciente (NSP);

        - Cópia do certificado do Programa de Controle Integrado de Pragas Urbanas (desinsetização e desratização);

        - Certificados de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

        - Formulário de Auto-inspeção do serviço de radiologia intervencionista devidamente preenchido no SIERI.

Obs: O serviço deve realizar a solicitação de renovação do alvará 30 dias antes da data de seu vencimento, para fazer a solicitação o serviço deve entrar no SIERI e preencher o formulário de auto-inspeção, ao terminar o preenchimento do formulário o serviço deve inserir todos os demais documentos necessários a renovação no item “selecionar arquivos”, somente após isto é que deverá ser finalizado a inspeção.