Radiodiagnóstico Veterinária

(Fluoroscopia, Radiografiae Tomografia)

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

- Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário no6.1);

- Relatório do calculo de blindagem;

- Relatório do levantamento radiométrico (anexar formulário no6.4);

- Relatório dos testes de aceitação dos equipamentos (equipamentos emissores de radiações ionizantes, chassis, equipamentos de processamento e visualização de imagens) (anexar formulário no6.5);

- Comprovante de contratação de dosimetria pessoal;

- Cópia da Nota Fiscal de compra do(s) equipamento(s) emissor(es) de radiações ionizantes;

- Descrição dos sistemas de registro, processamento e visualização de imagens (cassetes, processadoras, negatoscópios, sistema digital,etc.);

- Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT)

- Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos;

- Certificados de regularidade técnica junto aos Conselhos Profissionais;

- Descrição de todos os equipamentos de proteção radiológica (aventais, luvas, óculos, protetor de tireoide, dentre outros) compatíveis com os procedimentos realizados;

- Programa de calibração e manutenção dos equipamentos;

- Descrição dos procedimentos realizados com os resíduos;

0.   Planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas.

Observações:

- A contenção dos animais não deve ser realizada por técnicos em radiologia ou outros profissionais do serviço. Caso necessário, essa atividade deve ser realizada pelos proprietários.

- No interior das salas de exames radiológicos, deve haver avisos informando sobre a necessidade do uso de aventais, protetores de tireoide e luvas, por quem realizar as contenções, bem como a não permanência de gestantes.